Гомогенный хемилюминесцентный метод определения ДНК на основе эффекта аллостерической активации ДНКзима (на примере ДНК ВИЧ)

Олег Леонидович Бодулев1, Анастасия Владимировна Грибас2

Студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bodulevoleg@mail.ru

Разработка простых, быстрых и недорогих методов детектирования нуклеиновых кислот  является на сегодняшний день одной из актуальнейших задач. В основе многих такого рода диагностических методов лежит реакция гибридизации двух комплементарных фрагментов разных молекул ДНК.  Гибридизационные методы позволяют применять в качестве меток ДНКзимы, миметики природных пероксидаз.  Для получения аналитического сигнала в методах с применением ДНКзимов широко используется каталитическое окисление люминола, сопровождающееся образованием хемилюминесценции. В нашей работе был разработан гомогенный хемилюминесцентный метод определения ДНК ВИЧ (5’-aga-aga-tat-ttg-gaa-taa-cat-gac-ctg-gat-gca-3’) на основе недавно открытого нами эффекта аллостерической активации нековалентного пероксидаза-подобного ДНКзима (нППДНКзим). В процессе экспериментальной работы исследовано влияние структуры зонда, состоящего из аптамера к гемину EAD2 и ассоциированного с ним олигонуклеотида, комплементарного фрагменту ДНК-аналита, на аналитические параметры определения ДНК. Полученные спектры кругового дихроизма продемонстрировали восстановление структуры G-квадруплекса нППДНКзима при комплементарном взаимодействии зондов с ДНК-аналитом, что сопровождается повышением его каталитической активности в реакции окисления люминола пероксидом водорода. С использованием зонда 3 (5’-ctg-gga-ggg-agg-gag-gga-tgc-atc-cag-gtc-atg-ttc-cca-ссс-3’) предел обнаружения и чувствительность анализа составили  0,3 нМ и 190 000 у.е./нМ, соответственно. Линейный диапазон находится в интервале от 0,3 до 15 нМ ДНК.  Исследована специфичность анализа. Ошибка  определения ДНК-аналита в области линейного диапазона не превышает 1,7 %.

Автор выражает благодарность д.х.н., проф. Сахарову Ивану Юрьевичу.